## 別表１－１
（別表１－１）
消 防 用 設 備 機 器 表
種 別 | 機 器 名 | 仕 様 | 数 量 |  | 外観・機能点検 | 総合点検 | 備考
自動火災報知設備 | ＧＲ型受信機 | 総合操作盤機能含む1078/3060回線 | 1 | 台 | ○ | ○
| 受信機 | Ｐ型２級３回線(旧車庫棟) | 1 | 台 | ○ | ○
| 副受信機 | 27回線 | 14 | 台 | ○ | ○
| 主中継器盤 | Ｒ型受信機510回線相当 実装回線数は受信機による | 4 | 台 | ○ | ○
| 主中継器盤 | Ｒ型受信機1020回線相当 実装回線数は受信機による | 1 | 台 | ○ | ○
| 中継器(中継器盤収納) | 中継器盤18台に収容されている中継器個数 | 198 | 個 | ○ | ○
| 差動式スポット型 感知器 |  | 6 | 個 | ○ | ○
| 差動式スポット型 感知器 | 自動試験機能付、アドレス付 | 52 | 個 | ○ | ○
| 差動式スポット型 感知器 | 旧車庫棟 | 8 | 個 | ○ | ○
| 定温式スポット型 感知器 |  | 80 | 個 | ○ | ○
| 熱式スポット型感知器 | アドレス付 | 109 | 個 | ○ | ○
| 光電アナログ式スポット型感知器 | アドレス付 | 679 | 個 | ○ | ○
| 光電式スポット型感知器 |  | 979 | 個 | ○ | ○
| 発信機 | Ｐ型1級 | 92 | 個 | ○ | ○
| 発信機 | Ｐ型2級(旧車庫棟) | 3 | 個 | ○ | ○
| 表示灯 |  | 96 | 個 | ○ | ○
| 常用・予備電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 消火栓起動連動装置 |  | 1 | 台 | ○ | ○
| 配線点検 |  | 1 | 式 | - | ○
自火報・防排煙 コンピュータ設備 | 総合操作盤 | 回線数はGR受信機による | 1 | 台 | ○ | ○
| 防災Ｉ/Ｆ盤 |  | 1 | 台 | ○ | ○
| 電源装置 |  | 1 | 台 | ○ | ○
非常用コンセント設備 | 非常コンセント設備 | ２００Ｖ | 33 | 個 | ○ | ○
| 非常コンセント設備 | １００Ｖ | 33 | 個 | ○ | ○
| 表示灯 |  | 33 | 個 | ○ | ○
| 配線 | １２回線 | 12 | 式 | ○ | ○
非常電話設備 | 操作部(電源部) | 111/130回線 | 1 | 台 | ○ | ○
| 信号装置 誘導標識 |  | 108 | 台 | ○ | ○
| 電源装置 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 配線点検 |  | 1 | 式 | - | ○

## 別表１－２
（別表１－２）
消 防 用 設 備 機 器 表
種 別 | 機 器 名 | 仕 様 | 数 量 |  | 外観・機能点検 | 総合点検 | 備考
防火戸・防排煙設備 | 連動制御盤 | 293/3060回線 | 1 | 台 | ○ | ○
| 煙感知器 |  | 207 | 個 | ○ | ○
| 手動起動装置 | 排煙用 | 177 | 台 | ○ | ○
| 防火戸 | 自動閉鎖装置・建具含む | 122 | 枚 | ○ | ○
| 防火シャッター | 自動閉鎖装置・建具含む | 33 | 枚 | ○ | ○
| 防火防煙ダンパー | 自動閉鎖装置・本体含む | 100 | 台 | ○ | ○
| 防炎垂れ壁 | 自動閉鎖装置・本体含む | 23 | 台 | ○ | ○
| 排煙口 | 自動閉鎖装置・本体含む | 109 | 台 | ○ | ○
| 排煙機 |  | 7 | 台 | ○ | ○
| 常用・予備電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
非常放送設備 | 増幅器操作部 | 90局 1800Ｗ | 1 | 台 | ○ | ○
| 遠隔操作器 | 非常業務用 20局 | 1 | 台 | ○ | ○
| 遠隔操作器 | 業務専用 10局(ﾎｯﾄﾗｲﾝｺｰﾙ使用機器) | 1 | 台 | ○ | ○
| スピーカー |  | 1464 | 個 | ○ | ○
| 音量調整器 |  | 354 | 個 | ○ | ○
| 常用・非常電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 配線点検 |  | 1 | 式 | - | ○
ガス漏火災警報設備 | 受信機 | 24/3060回線 | 1 | 台 | ○ | ○
| 検知器 | 警報付 | 35 | 個 | ○ | ○
| 中継器 | 代表表示、警報装置用 | 5 | 台 | ○ | ○
| 中継器 | ＧＲ受信機接続用 | 1 | 台 | ○ | ○
| 常用・予備電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 配線点検 |  | 1 | 式 | ○ | ○
非常通報・火災通報装置 (警察用・消防用) | 発信装置 |  | 1 | 台 | ○ | ○
| 非常用送受話器 |  | 1 | 台 | ○ | ○
| 発報確認ランプ |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 遠隔起動装置・送受話器 |  | 1 | 台 | ○ | ○
| 火災通報装置 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 予備電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 通報試験 |  | 年6 | 回 | ○ | ○

## 別表１－３
（別表１－３）
消 防 用 設 備 機 器 表
種 別 | 機 器 名 | 仕 様 | 数 量 |  | 外観・機能 点検 | 総合点検 | 備 考
屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 65φ×300ℓ/min× | 1 | 台 | ○ | ○
92m×11ｋｗ
| 操作盤 |  | 1 | 面 | ○ | ○
| 消火栓 |  | 93 | 基 | ○ | ○
| 起動用スイッチ |  | 93 | 個 | ○ | ○
| 表示灯 |  | 93 | 個 | ○ | ○
| 連動試験 |  | 1 | 式 | － | ○
スプリンクラー設備 | 加圧送水装置 | 100φ×720ℓ/min× | 1 | 台 | ○ | ○
98m×22ｋｗ
| ヘッド |  | 4761 | 個 | ○ | ○
| 補助散水栓ＢＯＸ |  | 2 | 台 | ○ | ○
| 操作盤 |  | 1 | 面 | ○ | ○
| 流水検知装置 |  | 24 | 台 | ○ | ○
| 末端試験弁 |  | 24 | 台 | ○ | ○
| 起動装置 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 放水試験 |  | 1 | 式 | － | ○
ハロゲン化物消火設備 | ハロゲンガス容器 |  | 31 | 本 | ○ | ○
| 起動用ガス容器 |  | 8 | 個 | ○ | ○
| 選択弁 |  | 7 | 個 | ○ | ○
| 手動式起動装置 |  | 8 | 個 | ○ | ○
| スピーカー |  | 11 | 個 | ○ | ○
| 制御盤 | 5回線 | 3 | 台 | ○ | ○
| 圧力スイッチ |  | 8 | 個 | ○ | ○
| ダンパー |  | 30 | 個 | ○ | ○
| 逆止弁 |  | 60 | 個 | ○ | ○
| 放出表示灯 |  | 25 | 個 | ○ | ○
| ヘッド |  | 36 | 個 | ○ | ○
| ガス放出試験 |  | 1 | 式 | － | ○
連結送水管 | 送水口、双口 |  | 4 | 基 | ○ | ○
| 送水口 |  | 46 | 個 | ○ | ○
| 送水試験 |  | 1 | 式 | － | ○
厨房ダクト消火設備 |  | フードダクト用 | 8 | 台 | － | ○ | 年1回
| 簡易自動消火装置 | 大型レンジ用 | 4 | 台 | － | ○ | 年1回
|  | フライヤー用 | 2 | 台 | － | ○ | 年1回
| 操作盤 | 5局用 | 1 | 台 | － | ○ | 年1回
|  | 3局用 | 3 | 台 | － | ○ | 年1回
誘導灯設備 | 誘導灯 |  | 336 | 台 | ○ | ○

## 別表１－4
（別表１－4）
消防用設備機器表（第一駐車場・発電機棟）
種 別 | 機 器 名 | 仕 様 | 数 量 |  | 外観・機能 点検 | 総合点検 | 備 考
自動火災報知設備 | 受信機 | P型1級 30回線 | 1 | 台 | ○ | ○
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  | 283 | 個 | ○ | ○
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  | 3 | 個 | ○ | ○
| 光電式スポット型感知器 |  | 6 | 個 | ○ | ○
| 発信機 | P型1級 | 11 | 個 | ○ | ○
| 表示灯 |  | 12 | 個 | ○ | ○
| 電鈴 |  | 12 | 個 | ○ | ○
| 常用・予備電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
非常放送設備 | 増幅部操作部 | 3局 120Ｗ | 1 | 台 | ○ | ○
| スピーカー |  | 25 | 個 | ○ | ○
| 音量調整器 |  | 3 | 個 | ○ | ○
| 常用・非常電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
移動式消火設備 | 消火薬剤貯蔵タンク |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 加圧用ガス容器 |  | 49 | 本 | ○ | ○
| 消火薬剤の点検 |  | 49 | 本 | ○ | ○
| 操作盤 |  | 1 | 式 | ○ | ○
| 表示灯 |  | 49 | 個 | ○ | ○
防火戸・排煙設備 | 連動制御盤 | 5/5回線 | 1 | 台 | ○ | ○
| 煙感知器 |  | 6 | 個 | ○ | ○
| 防火戸(自動閉鎖装置・建具含む) |  | 3 | 枚 | ○ | ○
| 防火シャッター(手動閉鎖・建具含む) |  | 12 | 枚 | ○ | ○
| 常用・予備電源 |  | 1 | 式 | ○ | ○
誘導灯設備 | 誘導灯 |  | 25 | 台 | ○ | ○

## 別表１－5
（別表１－5）
消防用設備機器表（医師宿舎、合同公舎）
機 器 名 | 医師宿舎 |  | 合同公舎 （上田寮・保育所） |  | 清流荘 上ノ橋医師宿舎 |  | 計 |  | 外観・機能 点検 | 総合点検 | 備 考
受信機 | P型1級10回線(ガス漏れ複合盤) |  | P型1級5回線(ガス漏れ・防排煙複合盤) |  | P型1級15回線 |  | 2 | 台 | ○ | ○
副受信機50回線 | － |  | 1 | 台 | － |  | 1 | 台 | ○ | ○
発信機Ｐ型1級 | 5 | 台 | 4 | 台 | 4 | 台 | 9 | 台 | ○ | ○
差動式スポット感知器 | 59 | 個 | 46 | 個 | 116 | 個 | 105 | 個 | ○ | ○
定温式スポット感知器 | 78 | 個 | 70 | 個 | 36 | 個 | 148 | 個 | ○ | ○
光電式スポット型感知器 | 8 | 個 | 8 | 個 | 11 | 個 | 16 | 個 | ○ | ○
表示灯 | 5 | 個 | 4 | 個 | 4 | 個 | 9 | 個 | ○ | ○
電 鈴 | 5 | 個 | 4 | 個 | 4 | 個 | 9 | 個 | ○ | ○
常用・予備電源 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 2 | 式 | ○ | ○
連動制御盤5/5回線 | － |  | 1 | 台 | － |  | 1 | 台 | ○ | ○
受信機 | 20/20回線 |  | 38/40回線 |  | － |  | 2 | 台 | ○ | ○
中継器(代表表示・警報装置用) | 20 | 個 | 36 | 個 | － |  | 56 | 個 | ○ | ○
検知器 | 61 | 個 | 36 | 個 | － |  | 97 | 個 | ○ | ○
煙感知器 | － |  | 8 | 個 | － |  | 8 | 個 | ○ | ○
防火戸(自動閉鎖装置・建具含む) | － |  | 5 | 個 | － |  | 5 | 個 | ○ | ○
誘導灯 | － |  | 10 | 個 | 38 | 個 | 10 | 個 | ○ | ○
電火報動力 | 1 | 台 | 1 | 台 | 3 | 台 | 2 | 台 | ○ | ○
Note on F3: H29 公舎売却による

## Sheet2 (hidden)
必要な資格 | 必要な理由
消防設備士:甲種１類、甲種３類、甲種４類、乙種７類 | 整備が必要となった場合消防設備士でなければできない。